## Sheet1
Measurements
| T_low | T_room | T_up
Real | 1.6 | 20.7 | 41.8 | Calibration table
AHT21 | 11.1 | 30.14 | 49.6 | a | 1.04 | b | 10.2
AHT21_cal | 1.344 | 21.1456 | 41.384
SCD41 | 8.1 | 29.11 | 47.4 | a | 0.98 | b | 6.8
SCD41_cal | 1.138 | 21.7278 | 39.652
BMP280 | 7.3 | 27.1 | 47.5 | a | 0.98 | b | 5.6
BMP280_cal | 1.554 | 20.958 | 40.95